SKOLSKI CENTAR SA DOMOM UCENIKA "DOSITEJ OBRADOVIC"

ZRINJSOG I FRANKOPANA BR.2

SUBOTICA

Dana 02.07.2016. godine

Del.br.450\16

PITANJA I ODGOVORI ZA JAVNU NABAVU 4\16 ZA SISTEM DOJAVE PROTIVPOZARNE ZASTITE

-DODATNA POJASNJENJA-

1. Na koji način ponuđač dokazuje da je ponudio dobra koja odgovaraju

tehničkim karakteristikama koja se traže u Specifikaciji dobara i

radova u Konkrusnoj dokumentaciji, jer uobičajen način je da se od

ponuđača traži da u svojoj ponudi definiše bar tip dobra koje nudi,

ili da dostavi katalošku ili drugu dokumentaciju iz koje se vidi da

dobra koje nudi zadovoljavaju tehničke uslove koji se traže Konkursnom

dokumentacijom, međutim takav zahtev u Konkrusnoj dokumentaciji ne

posotoji, što dozvoljava da ponuđači ponude neodgovarajuća dobra, a

da Naručilac nema način da to utvrdi pre izbora najpovoljnijeg

ponuđača, odnosno realizacije ugovora, te na ovaj način, takođe, ni

drugi ponuđači ne mogu dobit uvid u to šta je tačno izabrani

ponuđač ponudio i da li to stvarno odgovara traženim tehničkim

karakteristikama, što dalje daje da u slučaju da ono što je izabrani

ponuđač ponudio ne odgovara onome što se traži Konkursnom

dokumentacijom, ponuđači nemaju na osnovu čega da podnesu zahtev za

zaštitu prava Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima

javnih nabavki, a što je jedno od osnovnih garantovanih prava

ponuđača? Molimo Vas da korigujete Konkursnu dokumentaciju na način

da se jasno precizira na koji način ponuđač u svojoj ponudi dokazuje

da je ponudio dobra koja ispunjavaju zadate uslove (da se dostavi

kataloška dokumentacija ili bar da se navede tip dobra koje se nudi).

Naručilac prihvata da koriguje konkursnu dokumentaciju i zahteva dostavu tehničkih karakteristika opreme i tip dobara, u tom smislu će biti izmenjena konkursna dokumentacija.

2. Po ZJN, obavezan uslov koji ponuđač mora da ispuni jeste da

poseduje važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti

koja je predmet javne nabavke, ako je takva dozvola predviđena posebnim

propisom, što u ovom slučaju znači da ponuđač mora da poseduje

licencu izdatu na pravno lice (ne na fizičko lice) od strane

Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, tj. da je ponuđač

ovlašćen za obavljanje poslova projektovanja posebnih sistema i mera

zaštite od požara i to: izrade projekta stabilnih sistema za dojavu

požara, kao i za obavljanje poslova izvođenje stabilnih sistema za

dojavu požara, a sve to po važećem Pravilniku o polaganju stručnog

ispita i uslovima za dobijanje licence i ovlašćenja za izradu Glavnog

projekta zaštite od požara i posebnih sistema i mera zaštite od

požara i Zakona o opštem upravnom postupku, te Vas molimo da

korigujete obavezne uslove navedene u Konkrusnoj dokumentaciji u skaldu

sa prethodno navedenim ili da nam pojasnite zašto takav uslov nije

obavezan.

Uvidom u Službeni glasnik i objavljeni spisak ovlašćenih lica koja obavljaju poslove projektovanja i izvođenja posebnih sistema i mera zaštite od požara Naručilac je doneo odluku radi dobijanja što konkuretnije ponude zahteva samo Inženjere sa licencom za Izradu projekta stabilnih sistema za dojavu požara i izvođenje ovih sistema.  U tom delu konkursna dokumentacija će biti izmenjena.

Naručilac u delu kadrovski kapacitet zahteva da Ponuđač ima 2 lica koja poseduju licencu za izradu glavnog projekta stabilnih sistema za dojavu požara i izvođenje ovih sistema.

3. Molimo da pojasnite šta tačno znači »тоуцх сцреен« u

opisu centralne jedinice sistema (stavka 1, strana 5 Konkursne

dokumentacije), odnosno da li se prihvata centralna jedinica sa

standardnim LCD displejem koji omogućava prikaz svih potrebnih

podataka, dok se direktno upravljanje centralom vrši putem fizičkih

tastera na samoj centrali, jer je upravljanje centralom putem fizičkih

tastera mnogo pouzdaniji način upravljanja u odnosu na upravljanje npr.

putem ekrana osetljivog na dodir, a zbog toga što prilikom upravljanja

preko nacrtanih tastera na ekranu osetljivom na dodir korisnik mora

prethodno ispuniti određene uslove, tj. mora imati čiste i suve ruke,

ekran mora biti takođe čist, itd. što u slučaju vanrednih situacija

kada je vreme kritičan faktor (npr. požar) često nije tako?

Naručilac prihvata centralnu jedinicu sa fizičkim tasterima

4. Molim Vas da pojasnite kakvi su to SGS i SG atesti koji se traže za

određena dobra navedena u odeljku III Konkursne dokumentacije, odnosno

da nam kažete da li se prihvataju uobičajeni standardi iz grupe EN54

koji regulišu predmetnu oblast?

Naručilac  je naveo SGS atest po EN 54 ili slično. Naručilac će prihvatiti standarde iz grupe EN54 koji regulišu predmetnu oblast.

5. Molim Vas da pojasnite zahtev da adresabilni elementi koje tražite

moraju da imaju radni opseg tačno od 9 do 30VDC, tj. zašto se tačno

to traži, jer razilčiti proizvođači proizvode adresabilne elemente

sistema koji rade u opsegu koji je definisan u njihovim sistemima, a

koji nije propisan nekim priznatim standardom i nije potpuno isti kod

različitih proizvođača, već je sličan? S tim u vezi, da li se

prihvataju adresabilni elementi sistema sa radnim opsegom 12-30VDC, a

koji je usklađen sa uslovima sistema nekog drugog proizvođača u

odnosu na onog koji je uzet u projektu kao referentni, jer taj opseg

napona ni na koji način ne utiče na realnu funkcionalnost sistema,

maksimalnu dužinu petlje, maksimalni br. elemenata u petlji ili sistemu

itd., jer različiti sistemi imaju na raspolaganju i različite resurse

koji obezbeđuju ovakav ili onakav radni opseg? Molim Vas da obratite

pažnju na svrsishodnost određenih tehničkih zahteva i to da oni budu

u skladu sa članom 10 ZJN.

Naručilac prihvata napon od 9 do 30VDC

6. Šta tačno znači oznaka 7000 i na šta se odnosi, a koja je

navedena u stavci 3, strana 6, konkursne dokumentacije?

Izbacuje se oznaka 7000

7. Molim Vas da pojasnite šta znači da je sirena interaktivna?

Potrebna je sirena koja zadovoljava sledeće standarde EN54-3, EN54-17, EN54-18, EN54-23

8. Da li je nivo glasnosti naveden u stavci 4, strana 6 Konkursne

dokumentacije, od 110dB minimalni koji sirena mora da poseduje ili se

prihvata i sirena nižeg nivoa glasnosti, odnsono konkretno 99dB?

Ukoliko je nivo od 110dB minimalni koji se traži, molim Vas da

pojasnite na osnovu čega se traži tako visok nivo glasnosti, odnosno

da li postoji konkretan proračun (npr. u numeričkom delu Projekta na

osnovu kojeg je definisan odeljak III Konkursne dokumentacije) iz kojeg

je izvedena procena da sirena mora da zadovolji baš najmanje 110dB, a

ne recimo 108dB ili 112dB ili 99dB ili 90dB?

Ne prihvata se sirena drugog nivoa glasnosti zbog specifičnosti objekta Naručioca

9. Da li krute PVC cevi navedene u stavci 7, strana 7, Konkursne

dokumentacije treba da su bez halogenih elemenata?

Krute cevi treba da su bez halogenih elemenata

10. Šta tačno znači oznaka HXXXX u stavci 9, strana 7 Konkursne

dokumentacije, i na šta se odnosi, jer kabel sa tavkom oznakom ne

postoji, postoji kabel sa oznakom NHXHX, pa je verovatno u pitanju

štamparska greška?

U pitanju je štamparska greška odnosi se na kabal NHXHX

11. Šta znači da kabel ima osobinu u požaru, a što se traži u

stavci 9, strana 7 Konkursne dokumentacije?

Potrebni je da kabal bude bez halogenih elemenata

12. U vezi sa stavkom 10., strana 7, traže se samolepljive kanalice, da

li se prihvataju kanalice koje se montiraju na podlogu na kvalitetniji

način, odnosno putem vijaka i tipli, jer samolepljive kanalice mogu

posle određenog vremena u zavisnosti od uslova da se odlepe, a s druge

strane tražite određenu garanciju na izvedene radove?

Prihvataju se kanalice na vijak i tipl

13. U dodatnim uslovima je navedeno da ponuđač treba da poseduje lice

za izradu projekata stabilnih sistema za dojavu požara i izvođenje

ovih sistema. Da li se pod tim podrazumeva lice koje poseduje licencu

izdatu po osnovu važečeg Pravilnika o polaganju stručnog ispita i

uslovima za dobijanje licence i ovlašćenja za izradu Glavnog projekta

zaštite od požara i posebnih sistema i mera zaštite od požara i

Zakona o opštem upravnom postupku, koja trenutno predstavlja jedinu

priznatu i važeću licencu za obavljanje poslova projektovanja i

izvođenja sistema za dojavu požara, za fizičko lice.Konkursna dokumentacija se menja i glasi:  2 lica koja poseduju licencu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, a izdato na osnovu člana 32. I 38. Zakona o zaštiti požara i člana 13. Pravilnika o polaganja stručnog ispita i uslovima za dobijanje licence i ovlašćenja za izradu glavnog projekta zaštite od požara i posebnih sistema zaštite od požara.

14. U dodatnim uslovima je navedeno da ponuđač treba da poseduje lice

za izradu glavnog projekta zaštite od požara, pa u vezi s tim Vas

molimo da pojasnite zbog čega je neophodno da ponuđač ima angažovano

takvo lice kada predmet javne nabavke (isporuka i ugradnja sistema za

automatsku dojavu požara) nema nikakve veze sa izradom projekta

zaštite od požara, niti u odeljku III postoji stavka koja se odnosi na

izradu projekta zaštite od požara? Ukoliko je ovo greška, molim Vas

da ovaj uslov izostavite iz Konkursne dokumentacije.

Naručilac odustaje od ovog zahteva. U tom smislu se konkursna dokumentacija menja.

15. U opisu načina kako se dokazuje angažovanost određenih lica koja

ponuđač treba da ima na dan podnošenja ponuda (tako stoji u

Konkursnoj dokumentaciji), naveli ste da je neophodno da se dostavi

kopija ugovora kojim se definiše angažovanost lica, kao i PPP PD

obrazac za mesec koji prethodi mesecu objavljivanja, te Vas, kao prvo,

molimo da nam pojasnite zašto tražite dokaz o angažovanosti lica za

prethodni mesec kada je uslov da ponuđač poseduje lice na dan

podnošenja ponude, i kao drugo, u realnom slučaju, u kojem

potencijalni ponuđač ima angažovano lice po ugovoru o delu, npr. od

marta meseca ove godine, ali mu do današnjeg dana nije isplatio naknadu

za izvršene poslove, jer angažovano lice još uvek nije izvršilo

ugovorom o delu određene poslove, ponuđač nema tražene obrasce za

mesec koji prethodi mesecu objavljivanja za dato lice te ih ne može ni

priložiti, a pri tom realno ispunjava traženi uslov da ima angažovano

određeno lice na dan podnošenja ponude, pa Vas molimo da pojasnite

ovakav uslov, odnosno da ga izostavite iz Konkursne dokumentacije kako

ne bi diskriminisao potencijalne ponuđače, a na prethodno opisan

način.

U konkursnoj dokumentaciji Naručilac zahteva kopiju ugovora kojom se dešiniše čime na koji način je lice angažovano, a za stalno zaposlena lica PPP PD obrazac za mesec koji prethodi mesecu objavljivanja poziva.avedeni atesti se odnose na poslovni kapacitet izvođača radova kao što je navedeno u tenderu i nisu ni na koji način povezani sa karakteristikama opreme koja se ugrađuje.

16. U uslovima poslovni kapacitet trazi se posedovanje sertifikata:

ISO 27001- racunarske mreze, razmena podataka

ISO 22301- drustvena bezbednost

OXCAC 18001 - sistemi upravljanja zastitom zdravlja

ISO 14001- zastita zivotne sredine

Navedeni atesti se odnose na poslovni kapacitet izvođača radova kao što je navedeno u tenderu i nisu ni na koji način povezani sa karakteristikama opreme koja se ugrađuje.

17. U uslovima kadrovski kapacitet:

Trazi se gradjevinski inzenjer sa licencom 400\410

Komisija se konsultovala sa tehničkim licima i utvrdila da obim izvođenja radova, pravljenje trase instalacija i pravljenje prodora nije potreban građevinski inženjer i taj uslov se briše iz kadrovskog kapaciteta.

18.Trazi se jedno lice sa licencom za izradu projekta stabilnih sistema za dojavu pozara i izvodjenje.

Prema Zakonu o zastiti pozara potrebna je licenca ( dozvola ) za rad, ZA PRAVNO LICE, a ne pojedinacna licenca za izvodjenje ovih radova koja su predmet javne nabavke.Dve licne lincence su potrebne za dobijanje dozvole za rad.

Naručilac u delu kadrovski kapacitet menja konkursnu dokumentaciju i  zahteva da Ponuđač ima 2 lica koja poseduju licencu za izradu glavnog projekta stabilnih sistema za dojavu požara i izvođenje ovih sistema.

19.Trazi se jedno lice sa licencom za izradu glavnog projekta za zastitu od pozara.

U kakvoj vezi je ova licenca sa predmetom javne nabavke? ( glavni projekat zastite od pozara nije predmet javne nabavke.)

Naručilac odustaje od ovoga zahteva u kadrovskom kapacitetu i ovaj uslov se briše iz kadrovskog kapaciteta

20. Da li za predmet javne nabavke imate overen projekat od strane MUP-A - odseka za vanredne situacije? Koje radio projekat? ( overen projekat je uslov za izvodjenje ovih radova)

U procesu je overe od strane MUP-a, Pitanje nije u vezi javne nabavke.

KOMISIJA ZA JAVNE NABAVKE